國立暨南國際大學 107學年度第 1 學期 高壓氣體容器或鋼瓶及管路 作業檢點紀錄表(每日/作業前)
負責單位				○○系	實驗場所名稱(編號)					○○實驗室(TB611)					危害通識標示(GHS)					有 無
類別				容器 鋼瓶	氣體名稱					安全資料表(SDS)					有，需三年更新 無
項次	檢 點 項 目				檢查結果( 年 月)
				1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14		15		16	17	18	19	20	21	22	23		24		25	26	27	28	29	30	31
1	鋼瓶		是否固定
2			內容物與標示名稱是否相符
3			空(實)瓶是否直立放好無橫放情形
4			是否放置適當位置，不可妨礙照明、機械操作、通道出入及消防設備使用
5			調壓器、柱塞是否正常、無洩漏
6			壓力表、流量計是否完整無損壞或洩漏
7			輸送管是否完整無損壞、腐蝕及洩漏情形
8			皮管是否有管夾固定
9			高壓皮管是否完整無損壞或龜裂
10			使用完畢是否確實關閉開關
11			移動時，護蓋是否旋緊並以直立移動
12			是否超過使用年限
13	鋼瓶存放場所		照明是否良好
14			是否置於通風良好、陰涼非陽光直射處
15			是否掛有標示牌(嚴禁煙火、高壓氣體放置處)
16			空瓶、實瓶是否分開放置
17			備用氣體鋼瓶（實瓶）儲放情況是否良好(應有護蓋)
18			二公尺範圍內是否無易燃物品
19			是否設有消防設備
20			可燃性、有毒及氧氣之鋼瓶是否分開存放
21	其他		管線是否標示內容氣體品名及流向
狀況及處理情形
檢查人員(每日或作業前)
注意事項		1.依職業安全衛生管理辦法第62.65條實施，檢查週期：操作人員每日或作業前進行檢點。 / 2.檢點結果應詳實紀錄，檢點結果正常打()，異常打( )，無此項目打(＊或／)，異常時，請立即報修；無異常時，於每月底送工作場所負責人簽章即可。 / 3. 本表單完成後請自行保存三年，以供備查。					單位承辦人
				工作場所負責人(單位主管)