國立暨南國際大學　實驗場所作業環境自動檢查表
【正常：ˇ　異常：X】
　　 　　系　　作業場所名稱（實驗室編號）： 檢查日期：  年  月
檢查項目	檢查重點	檢查結果
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		27		28	29	30	31
組織管理	安全衛生工作須知依據全校安全衛生工作守則重新制定
	安全衛生工作須知符合本實驗室之操作危害特性
	工作須知公告於入口明顯處
自動檢查	已制定各項安全衛生相關之自動檢查計畫或表單
	自動檢查計畫之項目完整無闕漏
	自動檢查計畫確實執行
	留有紀錄備查
消防安全	滅火器依法適當配置、標示明顯且取用方便
	滅火器設備功能正常
	滅火器種類符合現場特性
	作業人員確實知曉設備配置位置
	裝設有緊急照明裝置
	裝置能正常操作
	避難指標位置明顯，且高度符合規定
	設有避難方向指示燈，且功能正常
	已設置符合規定之火警自動或手動警報設備，且能正常運作
	定期檢修測試且留有紀錄
緊急應變	藥材藥品充足
	放置位置適當能便利人員及時取用
	適時補充且未過期
	實驗室人員知曉緊急沖淋裝置、洗眼器之位置
	實驗室人員能正確操作緊急沖淋裝置、洗眼器

檢查項目	檢查重點	檢查結果
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		27		28	29	30	31
緊急應變	緊急沖淋裝置、洗眼器距離危害點30公尺內
	配有溶劑溢漏處理工具
	溶劑溢漏處理工具與使用物質特性相符合
電氣安全	電氣設施附近未堆放雜物，且可順利運作
	電氣開關箱避免隨意開啟之裝置，例如上鎖或標示
	操作開關未設置於作業人員工作需跨越操作之位置
	需跨越操作之部分場所已加強防護裝置
	電氣機具之外殼均接地
	電氣機具其帶電部分防護設備完整且無破損
	配電箱有標示電壓、電流及分路
	所有設備使用之總電流未超過負載
	潮濕場所實施感電危害預防措施(例如插座置於高處等，加裝漏電斷路器等)
	漏電斷路器功能正常
	插座完整合適，且無缺損
	固定於堅固定點
	有標示電壓或採用不同插座式樣型式
危害標示	實驗場所各出入門上均有危害及警告標示
	門上標示完整(含緊急聯絡資訊)
個人防護	針對危害，提供合宜之個人防護具
	個人防護具考慮個人專用（一人一套）
	實驗室人員皆正確使用個人防護具
壓縮氣體	品名標示完整
	鋼瓶經檢驗合格，且未過期

檢查項目	檢查重點	檢查結果
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		27		28	29	30	31
壓縮氣體	高壓氣體鋼瓶安穩置放，並加固定，未使用時裝妥護蓋
	易燃氣體鋼瓶二公尺內無放置有煙火及著火性、引火性物品
	易燃氣體貯存場所警戒標示明顯
	可燃性氣體、有毒氣體、及氧氣之鋼瓶分開貯存
廢棄物	可燃性廢液確實密封，無逸散之虞
	可燃性廢液逸散區域內之電器設備符合防爆之要求
	廢液依適當規定予以妥善分類
	貯存於指定之廢液回收桶
	清楚標示圖式及註明其主要成份
	有專門貯存場所
	避開人員走動頻繁之處
	貯存場所照明充足
	貯存場所有良好之通風換氣
	工作守則明定禁止在實驗室內隨意置放食物及飲食
	文書(飲食)區與實驗區有區隔
一般安全	實驗室內機械或設備間有80公分以上距離
	主要通道有1公尺以上距離
	未達上述標準，但各設施已採用適當防護者，防止人員碰撞危險
	工作場所之通道、地板、階梯區域無堆積物品
	地面無潮濕

　　　　檢查人員：  　　　　　　　　　　　　　 工作場所負責人：
本表格乃依據教育部實驗場所安全衛生查核項目，檢查項目請各實驗場所依環境現況修正。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本檢查表為每日進入作業環境時應立即填寫，表格完成後請自行保存三年，以供備查。